## iRT参考肽
序号 | 肽段序列 | Q1（单同位素） | 标准 iRT 值 | 实测 RT（min，输入）
1 | LGGNEQVTR | 487.257 | -24.9161
2 | GAGSSEPVTGLDAK | 644.823 | 0.00094033
3 | VEATFGVDESNAK | 683.828 | 12.3894
4 | YILAGVENSK | 547.298 | 19.7879
5 | TPVISGGPYEYR | 669.838 | 28.7146
6 | TPVITGAPYEYR | 683.854 | 33.3812
7 | DGLDAASYYAPVR | 699.339 | 42.2639
8 | ADVTPADFSEWSK | 726.836 | 54.621
9 | GTFIIDPGGVIR | 622.854 | 70.5187
10 | GTFIIDPAAVIR | 636.869 | 87.2332
11 | LFLQFGAQGSPFLK | 776.93 | 100.0028
填写至少 2 条实测 RT 后，下面的公式给出线性换算参数。非线性梯度优先使用 Spectronaut / SpectroDive 的内置校准。
iRT = m × RT + n
RT = m × iRT + n
来源 | https://biognosys.com/content/uploads/2021/03/irt-kit-reference-sheet.xls
Note on A14: 线性换算仅用于理解和简单校准；软件内置的分段或非线性校准更适合复杂梯度。

## MRM-PRM transitions
Q1 单同位素 | Q1 平均质量 | Q3 | 相对强度（近似） | 排序 | 前体电荷 | 碎片类型 | 碎片电荷 | 碎片序号 | 肽段序列 | 序列 ID | Transition ID
487.257 | 487.526 | 860.423 | 100 | 1 | 2 | y | 1 | 8 | LGGNEQVTR | iRT Kit_a | LGGNEQVTR.y8.1+
487.257 | 487.526 | 503.294 | 53.09 | 2 | 2 | y | 1 | 4 | LGGNEQVTR | iRT Kit_a | LGGNEQVTR.y4.1+
487.257 | 487.526 | 803.401 | 50.25 | 3 | 2 | y | 1 | 7 | LGGNEQVTR | iRT Kit_a | LGGNEQVTR.y7.1+
644.822 | 645.186 | 800.452 | 100 | 1 | 2 | y | 1 | 8 | GAGSSEPVTGLDAK | iRT Kit_b | GAGSSEPVTGLDAK.y8.1+
644.822 | 645.186 | 604.331 | 16.98 | 2 | 2 | y | 1 | 6 | GAGSSEPVTGLDAK | iRT Kit_b | GAGSSEPVTGLDAK.y6.1+
644.822 | 645.186 | 1016.53 | 16.45 | 3 | 2 | y | 1 | 10 | GAGSSEPVTGLDAK | iRT Kit_b | GAGSSEPVTGLDAK.y10.1+
683.827 | 684.22 | 819.389 | 100 | 1 | 2 | b | 1 | 8 | VEATFGVDESNAK | iRT Kit_c | VEATFGVDESNAK.b8.1+
683.827 | 684.22 | 966.453 | 55.67 | 2 | 2 | y | 1 | 9 | VEATFGVDESNAK | iRT Kit_c | VEATFGVDESNAK.y9.1+
683.827 | 684.22 | 663.295 | 46.11 | 3 | 2 | y | 1 | 6 | VEATFGVDESNAK | iRT Kit_c | VEATFGVDESNAK.y6.1+
547.297 | 547.62 | 817.442 | 100 | 1 | 2 | y | 1 | 8 | YILAGVENSK | iRT Kit_d | YILAGVENSK.y8.1+
547.297 | 547.62 | 633.321 | 54.13 | 2 | 2 | y | 1 | 6 | YILAGVENSK | iRT Kit_d | YILAGVENSK.y6.1+
547.297 | 547.62 | 704.358 | 51.66 | 3 | 2 | y | 1 | 7 | YILAGVENSK | iRT Kit_d | YILAGVENSK.y7.1+
669.838 | 670.237 | 928.416 | 100 | 1 | 2 | y | 1 | 8 | TPVISGGPYEYR | iRT Kit_e | TPVISGGPYEYR.y8.1+
669.838 | 670.237 | 1041.5 | 48.28 | 2 | 2 | y | 1 | 9 | TPVISGGPYEYR | iRT Kit_e | TPVISGGPYEYR.y9.1+
669.838 | 670.237 | 841.384 | 38.76 | 3 | 2 | y | 1 | 7 | TPVISGGPYEYR | iRT Kit_e | TPVISGGPYEYR.y7.1+
683.853 | 684.264 | 956.448 | 100 | 1 | 2 | y | 1 | 8 | TPVITGAPYEYR | iRT Kit_f | TPVITGAPYEYR.y8.1+
683.853 | 684.264 | 855.4 | 59.24 | 2 | 2 | y | 1 | 7 | TPVITGAPYEYR | iRT Kit_f | TPVITGAPYEYR.y7.1+
683.853 | 684.264 | 1069.53 | 43.79 | 3 | 2 | y | 1 | 9 | TPVITGAPYEYR | iRT Kit_f | TPVITGAPYEYR.y9.1+
699.338 | 699.749 | 855.436 | 100 | 1 | 2 | y | 1 | 7 | DGLDAASYYAPVR | iRT Kit_g | DGLDAASYYAPVR.y7.1+
699.338 | 699.749 | 926.474 | 67.87 | 2 | 2 | y | 1 | 8 | DGLDAASYYAPVR | iRT Kit_g | DGLDAASYYAPVR.y8.1+
699.338 | 699.749 | 605.341 | 57.63 | 3 | 2 | y | 1 | 5 | DGLDAASYYAPVR | iRT Kit_g | DGLDAASYYAPVR.y5.1+
726.835 | 727.265 | 1066.48 | 100 | 1 | 2 | y | 1 | 9 | ADVTPADFSEWSK | iRT Kit_h | ADVTPADFSEWSK.y9.1+
726.835 | 727.265 | 533.746 | 64.75 | 2 | 2 | y | 2 | 9 | ADVTPADFSEWSK | iRT Kit_h | ADVTPADFSEWSK.y9.2+
726.835 | 727.265 | 584.27 | 22.85 | 3 | 2 | y | 2 | 10 | ADVTPADFSEWSK | iRT Kit_h | ADVTPADFSEWSK.y10.2+
622.853 | 623.225 | 598.368 | 100 | 1 | 2 | y | 1 | 6 | GTFIIDPGGVIR | iRT Kit_i | GTFIIDPGGVIR.y6.1+
622.853 | 623.225 | 713.395 | 29.64 | 2 | 2 | y | 1 | 7 | GTFIIDPGGVIR | iRT Kit_i | GTFIIDPGGVIR.y7.1+
622.853 | 623.225 | 826.479 | 28.12 | 3 | 2 | y | 1 | 8 | GTFIIDPGGVIR | iRT Kit_i | GTFIIDPGGVIR.y8.1+
636.869 | 637.251 | 626.399 | 100 | 1 | 2 | y | 1 | 6 | GTFIIDPAAVIR | iRT Kit_k | GTFIIDPAAVIR.y6.1+
636.869 | 637.251 | 854.51 | 65.57 | 2 | 2 | y | 1 | 8 | GTFIIDPAAVIR | iRT Kit_k | GTFIIDPAAVIR.y8.1+
636.869 | 637.251 | 741.426 | 60.43 | 3 | 2 | y | 1 | 7 | GTFIIDPAAVIR | iRT Kit_k | GTFIIDPAAVIR.y7.1+
776.929 | 777.412 | 904.489 | 100 | 1 | 2 | y | 1 | 9 | LFLQFGAQGSPFLK | iRT Kit_l | LFLQFGAQGSPFLK.y9.1+
776.929 | 777.412 | 1051.56 | 90.62 | 2 | 2 | y | 1 | 10 | LFLQFGAQGSPFLK | iRT Kit_l | LFLQFGAQGSPFLK.y10.1+
776.929 | 777.412 | 504.319 | 80.39 | 3 | 2 | y | 1 | 4 | LFLQFGAQGSPFLK | iRT Kit_l | LFLQFGAQGSPFLK.y4.1+

## 使用说明
项目 | 说明
文件定位 | 基于 Biognosys 官方 iRT Kit Reference Sheet 整理的中文工作簿。
蓝色输入 | 在“iRT参考肽”工作表 E 列填写实测保留时间，公式自动计算线性换算参数。
MRM/PRM | Transitions 工作表保留官方 Q1/Q3、碎片类型和相对强度字段，导入方法前仍须按仪器要求核对。
DDA/DIA | 可使用随附 FASTA 文件进行检索；Spectronaut、SpectroDive 和 QuiC 可自动执行 RT-iRT 换算。
边界 | 该中文工作簿用于资料阅读和方法准备，不替代原厂文件、仪器方法验证或实验室 SOP。