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EasyPept 肽段清洗试剂盒
货号：OSFP00200  规格：96x  版本号：V20260608
1. 试剂盒内容：
	试剂名称
	规格
	简   介
	储存条件

	试剂C●
	15ml*1
	终止酶解及调整溶液buffer
	常温

	[bookmark: OLE_LINK2]试剂D●
	20 ml*2
	肽段清洗试剂1，清洗肽段
	常温

	试剂E●
	20ml*2
	肽段清洗试剂2，清洗肽段
	常温

	试剂F ●
	12 ml*2
	肽段洗脱试剂
	常温

	Cartridge
	50-200μg载量*96
	肽段脱盐
	常温


2. [bookmark: _GoBack]试剂盒操作流程：	
a. 调整体系：酶解结束后的样本中按1：1加入试剂C终止酶解，吹打或者涡旋混匀；
b. 加载样本：将样本（50-200μg）高速离心后全部加载到脱盐柱中，700g离心1min（如果样本没有完全流穿，可适当延长离心的时间）；
c. 脱盐柱清洗1：200μl 试剂D加入到脱盐柱中，700g离心1min，重复操作一次；
d. 脱盐柱清洗2：200μl 试剂E加入到脱盐柱中，700g离心1min，重复操作一次；
e. 样本洗脱：将脱盐柱转移到新的离心管（即收集管）中，加入100μl 试剂F到脱盐柱中，700g离心1min，洗脱两次，最终样本体积为200μl；
f. 真空冷冻离心浓缩仪浓缩样本。
3. 注意事项：
· 过样前建议高速离心后再进行后续除盐操作；
· 肽段脱盐过程离心速度不要超过推荐的离心速度（最大离心速度不要超过1000g），因为这可能会损坏柱子填料导致样品丢失和/或损坏仪器；
· 使用低吸附离心管，最大限度的提高样本回收率；
· 避免样品污染及皮肤直接接触试剂，实验时戴好手套、口罩。
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